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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O
TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Elektrik Malzemeleri (1000001819) alımı TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
	İhale kayıt numarası
	: 2026 / 1637043      

	1- İdarenin
	

	    a) Adresi
	: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN

	    b) Telefon ve faks numarası
	: (0 488) 217 65 38 / 213 39 14

	    c) Elektronik posta adresi
	: hkilinc@tpao.gov.tr

	2- İhale konusu malın
	

	    a) Niteliği, türü ve miktarı 
	: 69 KALEM MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ  

	    b) Teslim yeri
	: TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI

	    c) Teslim tarihi
	: Sözleşme imzalanmasını müteakip 90 takvim gündür.

	3- İhalenin
	

	    a) Yapılacağı yer
	: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU

	    b) Tarihi ve saati
	: 10 / 09 / 2026 – 14:00


4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında   % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 1.000,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO’nun T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir. 
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

	SIRA NO
	STOK NO
	PARÇA NO
	ADI ve NİTELİĞİ
	MİKTAR
	[bookmark: _GoBack]BİRİM

	1
	154408000001
	
	ISITICI (REZİSTANS)
	40
	ADT

	2
	154108000817
	
	MOTOR 100-130VDC-AC50-60HZ
	1
	ADT

	3
	154121001468
	
	LALE KONTAK (TULIP CONTACT)
	3
	ADT

	4
	154108000818
	
	ARIZA AKIM GÖSTERGESİ-FAULT LINE IN
	3
	ADT

	5
	154108000819
	
	RJ-45 ÇIKIŞLI CLAMP TİP AKIM SENSÖRÜ
	9
	ADT

	6
	154108000820
	
	OG KAPASİTİF GERİLİM GÖSTERGESİ
	3
	ADT

	7
	154108000821
	
	KAPASİTİF GERİLİM GÖSTERGESİ
	5
	ADT

	8
	154112000858
	
	220-24V DC -26 AHR / 25A REDRESÖR
	2
	ADT

	9
	154112000959
	
	REDRESÖR-TRİFAZE 380-400 V AC/24V D
	1
	ADT

	10
	154121001422
	
	P3U30 KORUMA RÖLESİ
	12
	ADT

	11
	154109000687
	
	3WA AÇIK TİP ŞALTER, KAPI OYMA ÇERÇ
	1
	ADT

	12
	154109000688
	
	3WA AÇIK TİP ŞALTER, KAPAMA BOBİNLİ
	1
	ADT

	13
	154109000689
	
	ELEKTRONİK KORUMA ÜNİTELİ GÜÇ ŞAL
	2
	ADT

	14
	154108000822
	
	MOTOR MEKANİZMASI 220…250 V AC/DC
	2
	ADT

	15
	154122001482
	
	KAPAMA BOBİNİ 24 V AC/DC
	4
	ADT

	16
	154121001469
	
	4'LÜ YARDIMCI KONTAK
	2
	ADT

	17
	154116001065
	
	ALÇAK GERİLİM AKIM TRAFOSU 1000/5 A
	3
	ADT

	18
	154121001470
	
	YARDIMCI KONTAK, EASY9 PRO
	12
	ADT

	19
	154106000440
	
	ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA C 6 AM
	12
	ADT

	20
	154106000442
	
	ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA C 16 AM
	12
	ADT

	21
	154105000271
	
	POWER LED'Lİ PROJEKTÖR 150 W
	160
	ADT

	22
	154105000272
	
	POWER LED'Lİ PROJEKTÖR 240-250 W
	160
	ADT

	23
	154105000273
	
	POWER LED'Lİ PROJEKTÖR 400 W
	150
	ADT

	24
	154117001026
	
	YOL VERİCİ PANO 60 KVA
	40
	ADT

	25
	154110000949
	
	KABLO KANALI, 20 CM EN, 6 CM DERİNLİ
	1.500
	M

	26
	154110000942
	
	KANAL EK ELEMANI ( 6 CM GENİŞLİK)
	1.000
	ADT

	27
	154110000779
	
	M8X15 BOMBE BAŞLI CİVATA
	5.000
	ADT

	28
	154110000780
	
	FLANŞLI SOMUN
	5.000
	ADT

	29
	154110000950
	
	DUVAR KONSOLU (KAYNAKLI TİP)
	750
	ADT

	30
	154117001087
	
	M8X55MM SAC GÖMLEKLİ ÇELİK DÜBEL
	3.000
	ADT

	31
	154110000768
	
	DİKME 1MT
	160
	ADT

	32
	154109000690
	
	OTOMATİK TRANSFER ŞALTERİ, 4X1250A
	4
	ADT

	33
	154109000691
	
	OTOMATİK TRANSFER ŞALTERİ, 4X800A
	4
	ADT

	34
	154101000300
	
	SİNYAL VE KONTROL KABLOSU (4 X 1,5 
	500
	M

	35
	154113000972
	
	TOPRAKLAMA ŞERİDİ 35 MM
	2.000
	KG

	36
	154113000914
	
	AG MESNET İZOLATÖRÜ 1KV
	2.000
	ADT

	37
	154113000916
	
	DÜZ DEMİR SAPLAMASI
	2.000
	ADT

	38
	154114000978
	
	SWOLLOW HAVAİ HAT İLETKENİ
	10.000
	KG

	39
	154113000903
	
	SİLİKON İZOLATÖR (K1=40 KN)
	1.000
	ADT

	40
	154113000990
	
	K-1 İZOLATÖRLÜ TEKLİ GERGİ TAKIMI
	1.000
	ADT

	41
	154113000955
	
	SİLİKON İZOLATÖR (K2=100KN)
	300
	ADT

	42
	154113000907
	
	SİLİKON İZOLATÖRLERE TEK GERGİ TAK
	300
	ADT

	43
	154112000871
	
	PENSLİ AKÜ MASASI
	100
	ADT

	44
	154116001053
	
	IZOLASYON TRAFOSU (1 kVA)
	15
	ADT

	45
	154116001055
	
	İZOLASYON TRAFOSU (3 FAZ) 500/400 1 
	15
	ADT

	46
	154116001066
	
	İZOLASYON TRAFOSU (3 FAZ) 500/400 2 
	15
	ADT

	47
	154116001056
	
	İZOLASYON TRAFOSU (3 FAZ) 500/400 3 
	15
	ADT

	48
	154116001057
	
	İZOLASYON TRAFOSU (3 FAZ) 500/400 5 
	5
	ADT

	49
	154119001260
	
	ALÜMİNYUM KLEMENS (A 40 - A 40)
	1.000
	ADT

	50
	154119001254
	
	ALÜMİNYUM KLEMENS (A 40 - B 25)
	600
	ADT

	51
	154106000382
	
	HARİCİ TİP YG 36 KV 16A SİGORTA
	200
	ADT

	52
	154101000083
	
	YVV(NYY)ENERJİ KABLOSU 1X95MM2 0.6
	1.000
	M

	53
	154101000086
	
	YVV(NYY)ENERJİ KABLOSU 1X185MM2 0
	1.000
	M

	54
	154101000053
	
	TTR(H05VV-F) KABLO  4X6 MM2
	1.000
	M

	55
	154101000063
	
	NYM (NVV) ANTİGRON KABLO 4X2,5 MM2
	500
	M

	56
	154104000244
	
	KONTAKTÖR (45 KW, 500 V AC)
	40
	ADT

	57
	154104000188
	
	KONTAKTÖR KOMPLE 55 KW 500 V AC
	60
	ADT

	58
	154104000260
	
	KONTAKTÖR KOMPLE 75 KW 500 V AC
	40
	ADT

	59
	154104000185
	
	KONTAKTÖR KOMPLE 90 KW 500 V AC
	40
	ADT

	60
	154104000209
	
	KONTAKTÖR KOMPLE 132 KW 500 VAC
	15
	ADT

	61
	154104000247
	
	KONTAKTÖR (132 KW, 230 V AC)
	10
	ADT

	62
	154121001388
	
	AŞIRI AKIM RÖLESİ 80-100 A
	50
	ADT

	63
	154121001471
	
	TERMİK RÖLE RAY MONTAJ ELEMANI-S3
	150
	ADT

	64
	154121001472
	
	50-200 AMPER AŞIRI AKIM RÖLESİ BUSBA
	10
	ADT

	65
	154121001473
	
	50-200 AMPER AŞIRI AKIM RÖLESİ KABLO
	5
	ADT

	66
	154119001475
	
	TERMİNAL BLOCK (S6 KONTAKTÖRLER İ
	220
	ADT

	67
	154119001476
	
	TERMİNAL BLOCK-S10-S12 KONTAKTÖR
	110
	ADT

	68
	154121001474
	
	MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ
	50
	ADT

	69
	154101000074
	
	NYM (NVV) ANTİGRON KABLO 3X2,5 M 50
	5.000
	M



TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.
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